放射诊疗建设项目职业病危害放射防护设施竣工验收办理指南

受理地点：无锡市观山路199号市民中心12号楼一楼政务服务大厅H区卫健委窗口

办理时间：工作日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00，法定节假日除外

联系电话：0510-81825602

法定办理时限：20个工作日

承诺办理时限：7个工作日

是否收费：不收费

本办理指南所援引的主要依据：（详细条款内容请详阅附录A）

1：《放射诊疗管理规定》第四条、第六条～第十一条、第十二条；

2：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第三条、第六条、第八条、第十条、第二十一条、第二十三条。

事项审批的条件：

| 申报本 部门审 批前需 要到其 他部门 办理的 审批 | 1：卫生健康行政部门出具的放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核认可材料。 |
| --- | --- |
| 事项审 批的必 要条件 | 应1：医疗机构开展放射诊疗工作，应当具备以下基本条件： （一）具有经核准登记的医学影像科诊疗科目； （二）具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施； （三）具有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器； （四）产生放射性废气、废液、固体废物的，具有确保放射性废气、废物、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案； （五）具有放射事件应急处理预案。 应2：医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列人员： （一）开展放射治疗工作的，应当具有： 1、中级以上专业技术职务任职资格的放射肿瘤医师； 2、病理学、医学影像学专业技术人员； 3、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的医学物理人员； 4、放射治疗技师和维修人员。 （二）开展核医学工作的，应当具有： 1、中级以上专业技术职务任职资格的核医学医师； 2、病理学、医学影像学专业技术人员， 3、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的技术人员或核医学技师。 （三）开展介入放射学工作的，应当具有： 1、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像医师； 2、放射影像技师； 3、相关内、外科的专业技术人员。 （四）开展X射线影像诊断工作的，应当具有专业的放射影像医师。 应3：医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列设备； （一）开展放射治疗工作的，至少有一台远距离放射治疗装置、并具有模拟定位设备和相应的治疗计划系统等设备； （二）开展核医学工作的，具有核医学设备及其他相关设备； （三）开展介入放射学工作的，具有带影像增强器的医用诊断X射线机、数字减影装置等设备； （四）开展X射线影像诊断工作的，有医用诊断X射线机或CT机等设备。 应4：医疗机构应当按照下列要求配备并使用安全防护装置、辐射检测仪器和个人防护用品： （一）放射治疗场所应当按照相应标准设置多重安全联锁系统、剂量监测系统、影像监控、对讲装置和固定式剂量监测报警装置；配备放疗剂量仪、剂量扫描装置和个人剂量报警仪； （二）开展核医学工作的，设有专门的放射性同位素分装、注射、储存场所，放射性废物屏蔽设备和存放场所；配备活度计、放射性表面污染监测仪； （三）介入放射学与其他X射线影像诊断工作场所应当配备工作人员防护用品和受检者个人防护用品。 应5：医疗机构应当对下列设备和场所设置醒目的警示标志： （一）装有放射性同位素和放射性废物的设备、容器，设有电离辐射标志； （二）放射性同位素和放射性废物储存场所，设有电离辐射警告标志及必要的文字说明； （三）放射诊疗工作场所的入口处，设有电离辐射警告标志； （四）放射诊疗工作场所应当按照有关标准的要求分为控制区、监督区，在控制区进出口及其他适当位置，设有电离辐射警告标志和工作指示灯。 |

事项审批的程序及相关工作：

| 步骤 | 申请人和部门要做的事情 | 回应时间 |
| --- | --- | --- |
| 申请和受理 | 申请人把下列申请资料（文件、物品）送交市政务服务中心卫健委窗口 1、放射诊疗建设项目职业病放射防护设施竣工验收申请书（填写示例见附录B）； 2、放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核认可材料； 3、放射诊疗建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告（含评价工作委托书、评价机构资质、修改补充说明）； 4、委托申报的，应提供委托申报证明。 |  |
|  | 窗口对申请资料进行审查，核对申请资料是否齐全完整、符合法定形式： 1：申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正，申请人应当对更正内容签章确认； 2：申请材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或者在5个工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； 3：申请事项属于本部门职权范围，申请材料齐全且符合法定形式的，应当做出受理决定。 | 4个工作日内 |
| 审查 | 申请人应： 1：根据要求当场更正错误的材料； 2：根据补正通知书要求及时补正申报材料。 |  |
|  | 审批部门应： 1：受理申请人提交的申请材料后，应当审核申请人提交的相关资料，并对申请人的相关场所进行现场核查。 2: 应当根据申请材料和现场核查的情况，对符合条件的，做出准予行政许可的决定；对不符合规定条件的，做出不予行政许可的决定并书面说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 | 3个工作日内 |
| 决定或提交上级部门决定 | 1：应当自受理申请之日起20个工作日内做出行政许可决定。因特殊原因需要延长许可期限的，经本机关负责人批准，可以延长10个工作日，并应当将延长期限的理由告知申请人。 2：做出准予行政许可决定的，应当自做出决定之日起10个工作日内向申请人颁发许可证。 3：对于已办结的放射诊疗许可事项，应当将有关许可材料及时归档。 | 即时 |

流程图

申请	资料审查        受理             现场审核	发证

不予许可

补正资料         审查申请      整改

重要提示：开展介入放射学活动和同时开展X射线影像诊断活动的，除获取本许可以外，还需要办理医疗机构执业许可等相关手续。

申办过程中应注意的常见问题：

1：非本部门许可对象提出申请；

2：开展介入放射学活动未具备应有的设备设施、场所就急于申请；

3：未详细阅读办事指南和查阅示范文本，非本部门许可对象，材料明显不全就急于申请。

附录A
本办理指南所援引的依据

设定审批的依据

1：《放射诊疗管理规定》第四条

放射诊疗工作按照诊疗风险和技术难易程度分为四类管理

（一）放射治疗；（二）核医学（三）介入放射学；（四）X射线影像诊断。

医疗机构开展放射诊疗工作，应当具备与其开展的放射诊疗工作相适应的条件，经所在地县级以上地方卫生行政部门的放射诊疗技术和医用辐射机构许可（以下简称放射诊疗许可）。

2：《放射诊疗管理规定》第十一条

医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请：

（一）开展放射治疗、核医学工作的，向省级卫生行政部门申请办理；

（二）开展介入放射学工作的，向设区的市级卫生行政部门申请办理；

（三）开展X射线影像诊断工作的，向县级卫生行政部门申请办理。

同时开展不同类别放射诊疗工作的，向具有高类别审批权的卫生行政部门申请办理。

3：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第三条

从事放射诊疗工作的医疗卫生机构，必须取得卫生行政部门颁发的放射诊疗许可证（以下简称许可证），方可从事许可范围内的放射诊疗工作。

4：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第六条

医疗卫生机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的诊疗活动的类别，按本办法的规定分别向相应的卫生行政部门提出申请。

5：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第八条

市级卫生行政部门负责辖区内开展介入放射学活动的医疗卫生机构申请的受理、审查、审批和许可证发放工作。

6：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第十条

同时开展不同类别放射诊疗活动的医疗卫生机构，应当向由具有最高类别审批权的卫生行政部门申请办理放射诊疗许可。

事项审批的条件和程序的依据

1：《放射诊疗管理规定》第六条

医疗机构开展放射诊疗工作，应当具备以下基本条件：

（一）具有经核准登记的医学影像科诊疗科目；

（二）具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施；

（三）具有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器；

（四）产生放射性废气、废液、固体废物的，具有确保放射性废气、废物、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案；

（五）具有放射事件应急处理预案。

2：《放射诊疗管理规定》第七条

医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列人员：

（一）开展放射治疗工作的，应当具有：

1、中级以上专业技术职务任职资格的放射肿瘤医师；

2、病理学、医学影像学专业技术人员；

3、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的医学物理人员；

4、放射治疗技师和维修人员。

（二）开展核医学工作的，应当具有：

1、中级以上专业技术职务任职资格的核医学医师；

2、病理学、医学影像学专业技术人员，

3、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的技术人员或核医学技师。

（三）开展介入放射学工作的，应当具有：

1、大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像医师；

2、放射影像技师；

3、相关内、外科的专业技术人员。

（四）开展X射线影像诊断工作的，应当具有专业的放射影像医师。

3：《放射诊疗管理规定》第八条

医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列设备；

（一）开展放射治疗工作的，至少有一台远距离放射治疗装置、并具有模拟定位设备和相应的治疗计划系统等设备；

（二）开展核医学工作的，具有核医学设备及其他相关设备；

（三）开展介入放射学工作的，具有带影像增强器的医用诊断X射线机、数字减影装置等设备；

（四）开展X射线影像诊断工作的，有医用诊断X射线机或CT机等设备。

4：《放射诊疗管理规定》第九条

医疗机构应当按照下列要求配备并使用安全防护装置、辐射检测仪器和个人防护用品：

（一）放射治疗场所应当按照相应标准设置多重安全联锁系统、剂量监测系统、影像监控、对讲装置和固定式剂量监测报警装置；配备放疗剂量仪、剂量扫描装置和个人剂量报警仪；

（二）开展核医学工作的，设有专门的放射性同位素分装、注射、储存场所，放射性废物屏蔽设备和存放场所；配备活度计、放射性表面污染监测仪；

（三）介入放射学与其他X射线影像诊断工作场所应当配备工作人员防护用品和受检者个人防护用品。

5：《放射诊疗管理规定》第十条

医疗机构应当对下列设备和场所设置醒目的警示标志：

（一）装有放射性同位素和放射性废物的设备、容器，设有电离辐射标志；

（二）放射性同位素和放射性废物储存场所，设有电离辐射警告标志及必要 的文字说明；

（三）放射诊疗工作场所的入口处，设有电离辐射警告标志；

（四）放射诊疗工作场所应当按照有关标准的要求分为控制区、监督区，在控制区进出口及其他适当位置，设有电离辐射警告标志和工作指示灯。

6：《放射诊疗管理规定》第十二条

新建、扩建、改建放射诊疗建设项目，医疗机构应当在建设项目施工前向相应的卫生行政部门提交职业病危害放射防护预评价报告，申请进行建设项目卫生审查。立体定向放射治疗、质子治疗、重离子治疗、带回旋加速器的正电子发射断层扫描诊断等放射诊疗建设项目，还应当提交卫生部指定的放射卫生技术机构出具的预评价报告技术审查意见。

卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起30日内，作出审核决定。经审核符合国家相关卫生标准和要求的，方可施工。

7：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第二十一条

新建、改建、扩建放射诊疗建设项目（以下简称建设项目）的放射防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。

8：《江苏省放射诊疗许可证发放管理办法（试行）》第二十三条

医疗卫生机构在建设项目竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价；符合规定要求的，向相应的卫生行政部门申请卫生验收，并提交下列资料：

（一）建设项目竣工卫生验收申请；

（二）建设项目卫生审查合格证明文件；

（三）卫生行政部门认定的机构出具的职业病危害控制效果评价报告；

（四）放射诊疗工作人员一览表；

（五）放射防护与质控设备清单；

（六）放射事件应急处理预案等相应规章制度；

（七）放射防护管理组织的文件或放射防护管理人员名单；

（八）卫生行政部门依法要求提供的其他有关资料。

经卫生行政部门组织的现场验收，合格后发给建设项目竣工卫生验收合格证明文件。

附录B
申请书法定格式文本和填表示例

放射诊疗建设项目职业病

放射防护设施竣工验收申请书

项目名称

申请单位（公章）

申请日期

无锡市卫生健康委员会制

填  表  说  明

1、申请材料应使用A4规格纸张打印（中文使用宋体小4号字，英文使用12号字），申报的各项内容应真实、完整。

2、申请材料的复印件应当清楚并与原件一致，并逐页加盖申请单位公章；

3、填写此表前，请认真阅读有关法律、法规及申报受理的规定；

4、申请单位应当在申请表及相应的材料逐页加盖单位公章，并按规定的顺序排列，装订成册；

5、申请单位基本情况及申请许可内容由申请单位填写；

6、表中的“负责人”，法人单位是法定代表人姓名；非法人的单位，则填写主要负责人的姓名；

7、凡文字后有“□”者，应当选择与申请内容相符的方框中打√。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建□ |  | 危害类别 | 一般□ 严重□ |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 实际总投资 | 万元 |  | 放射防护实际投资 | 万元 |  |
| 放射防护 预评价报告 | 报告编制单位 |  |  |  |  |
|  | 审核机关 |  | 审核批准文号 |  |  |
| 放射防护控制效果评价单位 |  |  |  |  |  |
| 申报材料： |  |  |  |  |  |
| □1.放射诊疗建设项目职业病放射防护设施竣工验收申请书 |  |  |  |  |  |
| □2.放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核认可材料 |  |  |  |  |  |
| □3.放射诊疗建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告（含评价工作委托书、评价机构资质、修改补充说明） |  |  |  |  |  |
| □4.委托申报的，应提供委托申报证明 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 保证申明 本申请表所填内容及所附资料均真实、合法；如有不实之处，本人（单位）愿负相应的法律责任，并承担由此造成的一切后果。 医疗机构 （盖章） 法定代表人 （签字） |  |  |  |  |  |

无锡市卫生健康委员会制

委托代理书

兹委托代理人             在无锡市卫健委办理 放射诊疗建设项目职业病放射防护设施竣工验收  事宜。

授权范围：

□1、接受卫健委行政部门依法告知的权利。

□2、提交申请表及申请资料补充、补正、更正的权利。

□3、卫生行政许可审查中的陈述、申辩的权利。

□4、签收            许可证（含文书）的权利。

□5、其他权利                              。

委托期限自    年   月   日至    年   月   日。

代理人姓名：

联系电话（传真）：                手机：

代理人身份证复印件：

代理人（签字）：

年   月   日

委托人（法定代表人或业主签字、单位公章）：

年   月   日